## Majątek Gminy Kołobrzeg  do wniesienia  jako dodatkowy aport rzeczowy do  MWiK Kołobrzeg – Załącznik do Uchwały Rady Gminy

Nr III/  21  /2006 z 28.12.2006r.

###### Wodociągi

| Miejscowość | Łączna Długość ( m ) | Wartość ( zł ) | Ø 225 ( m ) | Ø 200 ( m ) | Ø 180 ( m ) | Ø 160 ( m ) | Ø 110 ( m ) | Ø 90 ( m ) | Ø 63 ( m ) | Ø 50 ( m ) | Ø 32 ( m ) | Ø 25 ( m ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grzybowo ul. Brzozowa ul. Kapitańska | 361,3 120,9 | 37.994,27 12.104,21 |  |  |  |  | 361,3 |  | 120,9 |  |  |  |
| Zieleniewo ul.Kw.Polskich | 387,7 | 57.646,46 |  |  |  |  | 384,7 |  |  |  | 1,7 | 1,3 |
| Niekanin ul.Turkusowa | 113,8 | 12.440,48 |  |  |  |  |  | 113,8 |  |  |  |  |
| Stary Borek Dr.gm.dz.10/15 | 191,2 | 18.912,65 |  |  |  |  |  | 191,2 |  |  |  |  |
| Razem : | 1.174,9 | 139.098,07 |  |  |  |  | 746,0 | 305,0 | 120,9 |  | 1,7 | 1,3 |

## Kanalizacje

| KANALIZACJA Miejscowość | Długość ( m ) | Wartość ( zł ) | Ø 500 ( m ) | Ø 400 ( m ) | Ø 300 ( m ) | Ø 250 ( m ) | Ø 200 ( m ) | Ø 160 ( m ) | Ø 110 ( m ) | Ø 90 ( m ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zieleniewo Ul. Jantarowa - k. grawitacyjne ul. Kw. Polskich - k. grawitacyjne - k. tłoczne - pompownia | 288,6 110,5 150,8 1 | 69.809,37 149.888,76 |  |  |  |  |  | 288,6 110,5 |  | 150,8 |  |
| Korzystno ulTymiankowa - k. grawitacyjne | 172,5 | 72.272,09 |  |  |  |  |  | 172,5 |  |  |  |
| Razem : - k .grawitacyjne - k. tłoczne - pompownie | 571,60 150,8 1 | 291.970,22 |  |  |  |  |  | 571,60 |  | 150,8 |  |